| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΑΞΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ |
| --- | --- |

Αρ. μελέτης 10/2018

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι πίνακες που ακολουθούν πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο με παραπομπές στις αντίστοιχες αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του.

A1. ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜAXIA | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Επέκταση πίνακα αυτομασμού | 15 |  |  |
| 2 | Δοσομετρική αντλία χλωρίου | 30 |  |  |
| 3 | Μετρητής ph, αγωγιμότητας, θολότητας | 15 |  |  |
| 4 | Συσκευή προσδιορισμού και ελέγχου υπολειμ. χλωρίου | 15 |  |  |
| 5 | Επέκταση λογισμικού εφαρμογής | 15 |  |  |
| 6 | Επέκταση λογισμικού επικοινωνιών | 15 |  |  |
| 7 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού μέτρησης και δοσομετρησης χλωρίου | 15 |  |  |
| 8 | Εγκατάσταση οργάνων | 15 |  |  |

A2. ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

| ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜAXIA | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Ηλεκτρολογικός πίνακας αυτομασμού με πίλλαρ | 5 |  |  |
| 2 | PLC | 5 |  |  |
| 3 | Radiomodem με κεραία | 5 |  |  |
| 4 | UPS | 5 |  |  |
| 5 | Μετρητής ph, αγωγιμότητας, θολότητας | 5 |  |  |
| 6 | Συσκευή προσδιορισμού και ελέγχου υπολειμματικού χλωρίου | 5 |  |  |
| 7 | Λογισμικό σταθμού | 5 |  |  |
| 8 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού χλωρίωσης | 5 |  |  |
| 9 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 5 |  |  |

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α3.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΣΕ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜAXIA | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επέκταση διαχειριστή επικοινωνιών | 1 |  |  |
| 2 | Θέση εργασίας τύπου client | 1 |  |  |
| 3 | Οθόνη υπολογιστή | 3 |  |  |
| 4 | Φορητός υπολογιστής | 1 |  |  |
| 5 | UPS | 1 |  |  |
| 6 | Εκτυπωτής | 2 |  |  |
| 7 | Εξοπλισμός δικτύου | 2 |  |  |
| 8 | Άδειες χρήσης λογισμικού μαθ. Προσομοίωσης | 1 |  |  |
| 9 | Επέκταση άδειας χρήσης λογισμικού τηλελέγχου | 1 |  |  |
| 10 | Εγκατάσταση εξοπλισμού hardware | 1 |  |  |

A3.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΣΕ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜAXIA | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επέκταση Λογισμικού εφαρμογης και παραμετροποίησης του συστήματος SCADA στο Κέντρο Ελέγχου για την ένταξη σε αυτό του περιγραφόμενου Συστήματος Ελέγχου Χλωρίωσης για είκοσι Δεξαμενές (γραφικές εικόνες, χειριστήρια, γραφήματα, ιστορικό συναγερμών κτλ) | 1 |  |  |
| 2 | Ανάπτυξη λογισμικού ποιότητας και χλωρίωσης | 1 |  |  |
| 3 | Ανάπτυξη λογισμικού μαθηματικης προσομοιωσης | 1 |  |  |
| 4 | Ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου διαρροων | 1 |  |  |
| 5 | Εγκατάσταση λογισμικών | 1 |  |  |

A4  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση - Δοκιμαστική Λειτουργία- Όροι εγγύησης | 1 |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ